团体标准

T/CAEE X-20XX

城市矿产基地管理规范

Management Standards for Urban Mineral Bases Producers

(征求意见稿)

202X-XX-XX发布

202X-XX-X实施

中国电子装备技术开发协会 发布

ICS

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文本的某些内容可能涉及专利。本文本的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由x提出。

本标准由中国电子装备技术开发协会归口。

本标准由xx负责起草。

本标准主要起草人：xx。

城市矿产基地管理规范

1  范围

本规范规定了城市矿产基地的术语和定义、基本要求、设施设备管理要求、环保节能管理要求和安全生产管理要求。

本规范适用于城市矿产基地的建设和管理，以及城市矿产基地类型的工程项目。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 8978 污水综合排放标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 城市矿产  urban mineral resources

蕴藏于废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等资源。

3.2 城市矿产基地  urban mineral resources base

政府集中统一规划指定区域，区域内专门设置城市矿产处理处置的企业、公司并进行统一管理。

4  基本要求

4.1 基地基本条件

4.1.1 城市矿产基地的建设应符合“回收体系网络化、产业链条合理化、资源利用规模化、技术装备领先和、基础设施共享化、环保处理集中化、运营管理规范化”要求。

4.1.2 基地土地使用手续合法，租用合同不少于15年。基地面积应与基地生产能力相匹配。

4.1.3 基地应按照入驻企业业务特色统筹规划道路、管网、供水、供电、供气、污水处理、绿化工程等基础设施设备，实现基础设施共享共建与高效利用。

4.2 区域划分

4.2.1 城市矿产基地总体布局按照功能分区、分块布置，明确划分生活办公区和生产作业区，间隔距离应符合《建设工程安全生产管理条例》第二十九条要求。

4.2.2 生产作业区按功能划分区块，提高土地节约集约利用水平，形成资源回收、拆解、加工、再制造再利用产业链。具体包括但不限于以下区块：初加工区（包括分拣、拆解、清洗）、深度资源化区（包括拆解产物再利用、零部件再使用、部件再制造）、仓储配送区、产品展示交易区、生活办公区。

5设施设备管理

5.1 基地应统筹规划、高效利用基础设施设备。

5.2 基地配备与城市矿产回收利用相匹配、先进适用的生产加工设备、污染治理设备、仓储物流，不使用国家明令淘汰或禁止的设施设备。

5.3 应对主要生产设备及污染控制设施设备进行定期检查。制定设备的日常维护保养要求、操作规程，使用手册，建立主要设备的运行记录。

5.4 基地应具有存放城市矿产的容器或者包装物。其中危险废物应使用专用容器存放，按照GB 18597管理。含液体物质的部件（如未滤油的压缩机）、部分种类的电池、电容器及腐蚀性液体（如废酸）应当存放在防泄漏的专用容器中。贮存危险废物的容器，应按照GB 18579标识。

5.5 基地应具有与所处理城市矿产相适应的计量装备，符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》和《全国公司工矿企业计量管理实施办法》规定的要求。

5.6 基地应具有与所处理城市矿产相适应的搬运设备，如叉车、打包机、传送带。

5.7 基地宜建立统一管理的智能化服务平台，设置企业对接口，对城市矿产相关信息进行收集、存储、传输、处理、分析、共享和披露，具体涵盖城市矿产回收、物流运输、仓储、资源化利用各个环节。

6 环保、节能管理

6.1 环境保护管理

6.1.1 基地产生的废水、废液、固体废物以及粉尘、噪声、辐射等处理与防护应符合国家规定的标准。

6.1.2 基地产生的固体废物，应按照危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等进行合理分类。危险废物的收集、贮存、运输、利用、处置等活动应遵守GB 18484和GB 18597规定，不得擅自倾倒、堆放。对危险废物的容器以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

6.1.3 基地应合理铺设污水收集管网，实现雨污分流，工业废水和生活污水分流。根据基地企业用水排水进行统一规划设计，宜集中建设污水处理厂，实现污水统一集中处理，达到GB 8978的标准要求后排放。

6.1.4 基地废气排放应符合GB 16297标准要求。

6.1.5 城市矿产加工处理过程按照环保要求管理，如果某类物质在处理过程中会对环境或健康造成危害，在处理前应单独收集。

6.1.6 基地应具有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。

6.2节能低碳管理

6.2.1 基地生产区应采用节能技术装备，用能设备的效率和能量消耗应达到能效和能耗限额标准要求。

6.2.2 基地内建筑应按照节能设计标准和规划进行建设，已有建筑应实施节能改造。

6.2.3 基地应鼓励入驻企业间相互利用废弃物作为原料，并提供企业间废弃物交换的信息和途径，形成园区内闭路体系。

7 安全生产管理

7.1 基地生产区应具备符合国家安全生产法律、法规和部门规章及标准要求的安全生产条件，落实安全生产责任制，建立安全保障规章制度。

7.2 易燃易爆物品应远离生活办公区，并健全消防及防爆预案。

7.3 城市矿产的运输应符合国家相关法律法规标准要求，应根据城市矿产特性进行分类，按照相关标准采取对应的运输方案，采取防火、防水、防爆、绝缘等安全保障措施。

7.4 按照消防安全管理规范要求配备消防安全设施，确保消防通道畅通。

7.5 鼓励入驻企业积极开展安全生产标准化和隐患排查治理体系建设，确保在规定的期限内达标。